
TDP: TECNOLOGIA DISEGNO E PROGETTAZIONE

3 A-ET                                                                                                                             A.S.2000/01

OBIETTIVI CONOSCITIVI

  Per poter accedere alla quarta classe si richiede che gli studenti abbiano raggiunto i seguenti obiettivi: 

1) conoscenza  dei principali componenti passivi  indi​cati nel programma

2) conoscenza di simboli e indicazioni utilizzati per il  disegno di impianti civili e industriali

3)  saper realizzare il disegno di un impianto e di  un  circuito tramite il pacchetto ORCADWIN\CAPTURE

4) conoscenza delle regole per il cablaggio di un semplice im​pianto, per la realizzazione di un circuito filato e/o per lo sbroglio a mano di un circuito stampato

5) minime capacità di analisi e di progettazione di semplici impianti civili e industriali da realizzare in base alle conoscenze acqui​site nella stessa materia

6) minime capacità di analisi e di progettazione di semplici circuiti elettronici da realizzare in base alle conoscenze acquisite nel corso medesimo (Elettronica)

7) essere in grado di stendere una relazione completa di preven​tivo spese sulle prove effettuate utilizzando WORD; nella rela​zione devono essere indicati i calcoli di progetto necessari a dimensionare i vari elementi presenti nel circuito e i criteri in base ai quali sono state fatte particolari scelte di progetto

8) usare un linguaggio tecnico appropriato.

PROGRAMMA DI TDP

    Anno 2000/2001                                                                                                              Classe 3 A-ET

ORALE

MATERIALI

Proprietà dei materiali 

Legami chimici

Livelli energetici

Bande di energia

Materiali isolanti e conduttori

Semiconduttori : Si, Ge, GaAs

RESISTORI
Valore nominale e tolleranza

Coefficiente di temperatura

Potenza dissipabile nominale

Stabilità

Comportamento alle alte frequenze

Normalizzazioni , serie E12

Codice colore

Vari tipi di resistori

Resistori a strato spesso e sottile

Resistori a filo

Potenziometri

Generalità e leggi di variazione in funzione del cursore.

Potenziometri e trimmer

CONDENSATORI

Legge che ne descrive il comportamento

Caratteristiche costruttive

Circuito equivalente

Capacità nominale e tolleranza

Tensione nominale

Coefficiente di temperatura

Resistenza di isolamento

Fattore di perdita

Vari tipi di condensatori:

Condensatori con dielettrico plastico

Condensatori ceramici

Condensatori elettrolitici in alluminio e al tantalio

Condensatori variabili

Legge di variazione della capacità

Compensatori di capacità

Codice colori per i condensatori

SEMICONDUTTORI INTRINSECI E DROGATI
Concetto di coppia elettrone-lacuna: modello a legami di valenza e modello a bande

Semiconduttore intrinseco 

Concentrazione intrinseca

Mobilità

Conducibilità intrinseca

Drogaggio con atomi donatori e accettori

Legge dell'azione di massa 

Conducibilità in un semiconduttore drogato

Variazione della conducibilità con T

FAMIGLIE LOGICHE
Parametri famiglie logiche: Livelli di tensione, I sink e I source, Fan-out, Immunità al rumore, Ritardo di propagazione, Tempo di set-up e di hold, Dissipazione di potenza.

Famiglia TTL :

Sottofamiglie TTL: TTLS - TTLLS - TTL AVANZATE.

Famiglie unipolari CMOS: 

Sottofamiglie: 4000B - 74C - 74HC - 74HCT - 74AC - 74ACT.

Norme di impiego: Famiglia TTL e CMOS.

Uscite totem-pole, open-collector, three-state

Interfacciamento con LED

PRATICO E GRAFICO

PRATICO

Pacchetti software:

WORD - EXCEL - ORCADWIN\CAPTURE

Antinfortunistica

Simbologia

Si sono realizzati i seguenti impianti civili elettrici:

Impianto deviato, invertito.

Impianti elettrici civili con relè:
Impianto con relè commutatore e con relè interruttore.

Impianti industriali:

Impianti dimostrativi con relè  OCTAL e con relè  UNDECAL  e TIMER

Avviamento motore avanti, motore avanti indietro

PLC Siemens S7 con relativo software STEP7: semplice avviamento motore avanti.

Circuiti digitali

1. Controllo livello liquido in una cisterna

Per realizzare il circuito sono stati seguiti i seguenti passi: progettazione del circuito, realizzazione del master, assemblaggio componenti. 

Ogni impianto o circuito realizzato è stato accompagnato da una relazione e da una tabella dei costi realizzate con WORD ed EXCEL.

GRAFICO

Sono state realizzate le tavole relative agli impianti elettrici civili ed industriali , ai circuiti digitali realizzati in laboratorio.

Nella realizzazione dei disegni si è fatto uso del pacchetto ORCADWIN\CAPTURE

Dopo ogni tipo di impianto sono stati svolti esercizi e proposte verifiche grafiche di progettazione.

Per quel che riguarda l’AREA DI PROGETTO dal titolo le Prime misure della Terra e del Cielo, ampiamente sviluppata nell’ambito di questa materia, si fa riferimento alla relativa scheda di progetto allegata a verbale.

Data 9/06/01 







Insegnante:PETRIZZI Laurena                                 

Insegnante tecnico pratico: MARTINI Nevio

Studenti:










PAGE  
3

