classe 4 ET
Anno scolastico 2000/2001
Materia: elettrotecnica


Programma Svolto

Insegnanti: Ing. Tarcisio Zoli 

Testi utilizzati:

Principi di elettrotecnica generale (Franco Cottignoli)

Principio di funzionamento delle macchine elettriche (Franco Cottignoli)

MODULO N. 0: RECUPERO PREREQUISITI 

 U.D. 1: Forze elettromotrici indotte.

Induzione  elettromagnetica,  energia  magnetica,  legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz, esercizi e/o applicaziponi.

U.D. 2: Autoinduzione o induttanza.


Induttanza di un circuito lineare, induttanza di un  circuito non lineare, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 3: Cenno sulle grandezze alternate.


Definizioni,  valori caratteristici, cenno  alle  operazioni fra vettori, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 4: I circuiti R-L-C in regime sinusoidale.


Circuiti elettrici in regime sinusoidale, cenno sui  circuiti puramente ohmico, induttivo o capacitivo, impedenza, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 5: La potenza in regime sinusoidale monofase.


Potenza   istantanea,  potenza  attiva,  potenza   apparente, potenza  reattiva,  teorema  di  Boucherot,  rifasamento,   linee elettriche, esercizi e/o applicazioni.

MODULO N. 1 : I SISTEMI TRIFASI    

U.D. 1: Collegamenti dei sistemi trifasi.


Collegamento  a stella, carichi equilibrati con o senza  filo neutro,  carichi squilibrati con o senza filo neutro,  carichi  a triangolo, collegamenti delle fasi di un generatore, esercizi e/o applicazioni. 

U.D. 2: Potenza nei sistemi trifasi.


Espressioni generali della potenza attiva  e  reattiva  nei sistemi trifasi, potenza apparente e fattore di potenza, potenza nei sistemi equilibrati, linee    elettriche    trifasi, rifasamento degli impianti, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 3:  Misure di potenza nei sistemi trifasi.


Inserzione Aron: misura di potenza attiva e misura di potenza reattiva  e  del fattore di potenza per i sistemi  simmetrici  ed equilibrati, cenni sulla misura di potenza reattiva e del fattore di potenza in sistemi simmetrici e squilibrati mediante inserzione Righi, esercizi e/o applicazioni. 

MODULO N. 2 :  MACCHINE ELETTRICHE 

U.D. 1: Generalità  sulle macchine elettriche.


Premessa, classificazione delle macchine elettriche, perdite, rendimento, dati di targa, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 2: Il trasformatore monofase.


Prerequisiti, generalità sul trasformatore monofase, trasformatore ideale, trasformatore reale, circuiti equivalenti, dati di targa di un trasformatore, variazione di tensione, formula approssimata per la caduta di tensione, potenze, perdite, rendimento, riepilogo, risoluzione degli esercizi, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 3: Complementi sui trasformatori.


Il trasformatore trifase, relazioni tra rapporto a vuoto e rapporto spire,  principali formule dei trasformatori trifasi, importante esercizio svolto, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 4: Le macchine asincrone.


Principio di funzionamento, scorrimento e forze elettromotrici indotte, campo magnetico rotorico sincrono con campo magnetico statorico, corrente primaria di reazione, circuito equivalente, circuito equivalente primario della macchina asincrona, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 5: Le macchine sincrone.


Principio di funzionamento, funzionamento a vuoto e a carico, diagramma vettoriale e circuito equivalente secondo Behn-Eschemburg, determinazione della impedenza e della reattanza sincrone, caratteristiche esterne, la potenza elettrica, le perdite e il rendimento, riepilogo.

U.D. 6: I generatori in corrente continua.


Principio di funzionamento, caratteristica a vuoto, la reazione di indotto, la commutazione, vari tipi di eccitazione, caratteristiche della dinamo, riepilogo, risoluzione degli esercizi, esercizi e/o applicazioni.

U.D. 7: I motori in corrente continua.


Principio di funzionamento, reazione di indotto e commutazione, equazioni interne, caratteristica meccanica per motori con eccitazione indipendente o derivata e per motori con eccitazione in serie, motori con eccitazione composta, avviamento dei motori a corrente continua, fuga del motore a corrente continua, potenze, perdite, rendimento, riepilogo, risoluzione degli esercizi, esercizi e/o applicazioni.

Ravenna, 10 giugno 2001

Prof. Zoli Tarcisio

programma quarta
pag.: 2

